ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от "20"ноября 2018г.                                                            №80

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров

и противопожарного инвентаря для помещений и строений,

находящихся в собственности (пользовании) граждан в границах населенных пунктов Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности",                       от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и статьей 4 Устава Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области, администрация Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области постановляет:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров                            и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся                 в собственности (пользовании) граждан в границах населенных пунктов Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области (далее – Перечень) согласно приложению.

2. Рекомендовать гражданам поддерживать первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь, указанные в Перечне,                 в состоянии постоянной готовности к использованию и обеспечить доступность их использования в случае пожара.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Сергиевского

сельского поселения                                         А.В.Иордатий _                                                     __

Утвержден

постановлением администрации

Сергиевского сельского поселения

Даниловского муниципального

района Волгоградской области

от "20"_ноября  2018 г. №80 _____

Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан в границах населенных пунктов Сергиевского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области

| № п/п | Функциональное (целевое) назначение, вид помещений, строений | Первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь |
| --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальный жилой дом, садовый дом, в том числе расположенные на территории садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ | переносной огнетушитель либо емкость (бочка) с водой, укомплектованная ведром, багор, топор, лопата штыковая, лопата совковая, кошма (покрывало) из негорючего материала |
| 2 | Нежилое помещение (склад, кладовая, мастерская и т.п.) | Пожарный щит укомплектованный переносным огнетушителем, топором, багром, емкость (бочка) с водой, укомплектованная ведром, либо ящик с песком, укомплектованный совковой лопатой |